Betonsteinplatten Quarzoro / Quarzoro gestrahlt

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Preis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EP | GP |
| Titel: Pflasterarbeiten |  |  |  |  |
| 1.0 _________ 1.1 | ___ m² __________ ___ lfm | Betonsteinplattendecke herstellen Betonsteinplatten mit Fase, und mit natürlicher oder feingestrahlter Oberfläche frei Baustelle liefern, lagern und verlegen. Betonsteinplatten gemäß DIN EN 1339 und TL Pflaster-STB Qualität: PLDUI Frost-Tausalzbeständigkeitsklasse 3 / Kennzeichnung (D) Abriebwiderstandsklasse 4 / Kennzeichnung (I) Höhe: 40 mm Farbe: _______________ Oberfläche: natürlich oder gestrahlt Rastermaß _______________ Produkt: Quarzoro Terrassenplatte Hersteller: BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG Werkstr. 2 84332 Hebertsfelden Betonsteinplatten fachgerecht von Hand auf der vorhandenen Bettung mit der vorgesehenen Fugenbreite höhen- und fluchtgerecht im Verband, ggf nach Verlegeanweisung einbauen. Abstandhalter geben nicht das Maß der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist zu vermeiden. Das Mischen aus verschiedenen Paletten gemäß M FP 1 wird nicht gesondert vergütet. Das Anarbeiten an aufgehende Kanten mittels Ergänzungssteinen wird nicht gesondert vergütet. Das notwendige Schneiden der Steine wird gesondert vergütet. Nach Verlegung die Fugen mit Fugenmaterial füllen. Das Fugenmaterial ist zu liefern. Fugenmaterial aus natürlicher Gesteinskörnung, filterstabil gegenüber Bettungsmaterial. Die Fugenfüllung muss vollständig und kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens erfolgen, ggf. mehrmalig Nachverfugen. Das Fugenmaterial darf keine latent hydraulischen Eigenschaften aufweisen (z.B. Kalkstein). Überschüssiges Fugenmaterial ist vollständig abzukehren, der Plattenbelag darf nicht abgerüttelt werden. Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Nach Verkehrsfreigabe ist die Fläche in verschiedenen Intervallen zu prüfen. Insbesondere das Fugenmaterial ist je nach Benutzung und Witterung mindestens zweimalig nachzufüllen. Vorgesehene Fugenbreite: 4mm +/- 1 mm nach ZTV Pflaster StB20 Fugenmaterial: 0/4 oder 0/5 mm nach ZTV Pflaster-StB __________________________________________________________________ Zulage Betonsteinplatten schneiden Terrassenplatten aus Beton auf Passmaß per Nassschnitt trennen und an Kanten und Einfassungen verlegen Zu beachten: Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der BWL Betonwerk Linden GmbH&Co.KG. Bitte prüfen Sie den Inhalt der Ausschreibungs-empfehlung vor Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. | ……………. __________ | ………………… ____________ |

Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden.

Folgende Größen und  Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste oder unter www.linden-beton.de vergleichen.

Um Anarbeiten zu vermeiden ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten festzustellen. (sh. auch ZTV Pflaster STB-06, TL Pflaster StB-06, DIN 18318).

Steinhöhe

40 mm

Rastermaß

400 x 400 mm

600 x 400 mm

800 x 400 mm

Farben:

Naturgrau, brillantgrau, platingrau, granitgrau, basaltgrau, sand

Zu beachten: Es sind nicht alle Formate in allen Farben/Farbvariationen erhältlich. Bitte entnehmen Sie diese Informationen den aktuellen Unterlagen oder auf www.linden-beton.de